Перечень мероприятий по подготовке ИТП Посадская, 79

к учебному году 2025-2026

| Наименование работ | Срок проведения | примечания |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка объектов к сезонной эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлических испытаний системы отопления (опрессовка) от источника СУГРЭС | Согласно графика АО «ЭнергоСбыт Т Плюс» |  |  |  |  |
| Промывка, опрессовка, дезинфекция систем отопления и ГВС гидропневматическим способом с оформлением акта. | 01.08.2025г. |  |  |  |  |
| Освидетельствование (поверка) приборов коммерческого учета | Летний период |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры в ИТП |  |  |  |  |  |
| Ревизия запорной арматуры в ИТП (смазка, набивка сальников) | Летний период |  |  |  |  |
| Частичная замена изоляции в подвале здания |  |  |  |  |  |
| Поверка КиП | В межотопительный период |  |  |  |  |
| Актуализация схем систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции | Июнь- Август 2025г. |  |  |  |  |
| Обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев. | постоянно |  |  |  |  |
| Обеспечение наличия документов |  |  |  |  |  |
| АКТ на исправность и безопасность автоматики, контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах | ежегодно |  |  |  |  |
| Акт готовности к отопительному сезону | Ежегодно |  |  |  |  |
| Акт освидетельствования прибора коммерческого учета | Ежегодно |  |  |  |  |
| Акт технического обследования, коммуникаций, инженерного оборудования | Ежегодно |  |  |  |  |
| Акт по промывке и опрессовке системы отопления внутренних сетей (внутренние сети) | Ежегодно |  |  |  |  |